
宁夏康亚药业股份有限公司

2026年污染源自行监测方案
宁夏康亚药业股份有限公司
2026年1月

目录
1一、前言


1二、企业基本情况


5三、污染治理设施


7四、监测方案实施


8五、编制依据


六、废气检测内容……………………………………………………………………………………………8
七、厂界噪声检测内容                                                                  11
八、废水检测内容……………………………………………………………………………………………12
13九、监测质量保证


19十、自行监测结果公布


21十一、其他


21十二、自行监测委托单位简介


24附件1 宁夏北国检测服务有限公司资质


26附件2 环境检测合同


27附件3 危险废物处置协议


附件4 分包方资质……………………………………………………………………………………………28



一、前言

为贯彻落实生态环境部“十三五”主要污染物总量减排考核办法，按照生态环境部《国家重点监控企业自行监测及信息公开办法（试行）》（环发【2013】81）文件相关要求，宁夏康亚药业股份有限公司特制定自行监测方案。
企业基本情况

1、基本情况
宁夏康亚药业股份有限公司（以下简称“公司”）位于宁银川市金凤区宁安大街富安西巷以北，富民巷以西。公司总占地面积13343㎡。公司建设有综合制剂车间（片剂、胶囊剂、滴眼剂等生产线)及国家级工程实验室，公司主要以生产化学药物制剂为主，2024年各产品产量分别是：羟苯磺酸钙胶囊年产量9945.491万粒、吲达帕胺缓释片年产量2686.814万片、美洛昔康片3320.106万片。
2004年综合制剂车间建设总投资960万元，环保投资50万元；2007年吲达帕胺缓释片产业化项目建设总投资7002万元，环保投资501万元；2015年污水提标改造项目环保投资100万元。主要用于废气治理设施、噪声防治设施、污水处理站及绿化等。

2012年6月15日,委托固原市环境保护科学研究所编制完成了《宁夏康亚药业有限公司新型药物制剂技术创新中心项目环境影响报告表》, 2012年6月21日,银川市环境保护局以银环保审函(2012) 109号批准了该项目环境

影响报告表。2016年6月13日,银川市环境保护局以银环验(2016)28号通过了该项目环境保护竣工验收。

2023年11月委托中环科工（宁夏）生态环境设计院有限公司编制完成了《宁夏康亚药业有限公司环境影响后评价报告》。
2、产品工艺流程简介 

1）片剂工艺流程
检验合格后的原、辅料经粉碎、过筛、称重后进行配料，充分混合5-8min后，加入粘合剂、润湿剂3-5min制软材，用24-28目不锈钢网进行制粒，后再70-80℃下干燥70-80min，待水分含量在1%-3.5%时，用26-28目锅进行整粒，加入崩解剂和润滑剂，按所要求的时间总混后，中间产品检验合格后进行压片，再经中间产品检验，进行包衣。包衣后经过中间产品检验和内包装材料检验合格后才能进行内包装。在外包装前必须经过成品检验合格和外包装材料检验合格后才能入库待售。具体流程图见图1。
2）胶囊剂工艺流程简介
检验合格后的原、辅料经粉碎、过筛、称重后进行配料，充分混合4-6min后，加入粘合剂、润湿剂制软材，用26-28目不锈钢网进行制粒，后再70-80℃下干燥90min，待水分含量在≤20%时，用26-28目锅进行整粒，总混10min，待中间产品进行检验合格后，放入模具进行胶囊填充，经过中间产品检验和内包装材料检验合格后进行内包装。在外包装前必须经过成品检验合格和外包装材料检验合格后才能入库待售。具体流程图见图2。
3、主要原辅材料

主要原辅材料有羟苯磺酸钙、微晶纤维素、预胶化淀粉、95%乙醇、轻质液状石蜡、二氧化硅、吲达帕胺、乳糖、羟丙甲纤维素、预胶化淀粉、硬脂酸镁、美洛昔康、泊洛沙姆、羟丙纤维素、羧甲淀粉钠。
4、公用工程：水、电、天然气

 SHAPE  \* MERGEFORMAT 



图1 片剂生产工艺流程图


[image: image2]
图2胶囊剂生产工艺流程图
三、污染治理设施
1、废气处理设施
废气主要来源于生产性粉尘，固体制剂车间粉尘由收尘设备收集，集中以药品废弃物入危废暂存间，后由危废处置单位收集处置，微量随空调系统排出室外；蒸汽发生器燃料为天然气，属于清洁能源，燃烧产物排向室外；污水处理站采用初沉淀＋调节预曝气＋A/O生化工艺+高效过滤器的组合处理工艺，废气主要为预曝气调节池、兼氧池、生物A/O池等产生的恶臭气体，采用活性炭吸附法净化废气；危险废物库废气主要来源于存放的废液溢出废气，采用活性炭吸附法净化废气。三个排放口均设有15米排气筒。
2、废水处理设施
排放废水为设备及地面冲洗废水、容器具清洗水、软化水装置排放浓盐水、职工生活污水。实验用化学品全部收集入危废暂存间，后由危废处置单位处置。生活污水经化粪池处理后与设备及地面冲洗废水等经污水处理站处理后排污城市下水管网，最终排入达力（银川）污水处理有限公司第四污水处理厂。

污水处理站工艺原理
公司污水处理站采用初沉淀＋调节预曝气＋A/O生化工艺+高效过滤器的组合处理工艺。预处理为初沉淀+调节预曝气工艺。综合废水经过原有预处理池去除大量的难降解大颗粒有机固体，进入初沉池加药沉淀去除大部分悬浮物SS，经预曝气调节池进行水量调节和水质均和改善可生化性后出水进入后续A/O生化处理系统，有机污染物质在厌氧条件下，被厌氧菌分解为小分子物质，大大降低了污水的有机负荷。在好氧菌的作用下进一步去除有机污染物和硝化，通过混合液回流实现反硝化深度脱氮处理，最终经二沉池沉淀后达标排放。具体工艺流程图见下图3：
[image: image3.png]RERE

WEMSEE

S

RELKER |

AT
N
il
=R

AT
FHAAMEN TERE

v

RIEERHANE SHIZ IR





图3 污水处理站工艺流程图

3、噪声处理设施
噪音主要为空气压缩机、冷冻机以及产品包装设备等工作时产生的噪声，噪声源强范围为70-95db（A），各类设备底座加设减震垫、消音器等，生产车间安装双层隔音墙。经过距离衰减、设置隔振减震等措施来减轻噪声对于周围环境的影响。

4、固体废物处置
固体废物主要为废弃药粉、报废药片、胶囊、滴眼剂瓶、包装纸箱、纸盒、PVC边角料、塑料袋、废活性炭、废树脂、实验室检测废液、污水站产生的污泥及生活垃圾等。其中废弃药粉、报废药片、废活性炭、废树脂、实验室检测废液、污泥等危险废弃物均收集后暂存于危废暂存间，定期交由宁夏滨河海利建材有限公司或宁夏宁东清大国华环境资源有限公司统一处理（危废处置协议见附件）。公司设置有2座危废暂存间，危废液体库建筑面积7㎡左右，主要放置实验室废物（液体）、废冷冻机油等，危废固体库建筑面积39㎡左右，主要放置实验室废物（固体）、废弃产品及原料药、污泥等，地面均进行了防渗处理，设置导流槽、应急池，制定了危险废弃物管理制度，台账记录完整。

[image: image1]
四、监测方案实施
宁夏康亚药业股份有限公司委托第三方有资质检测机构宁夏北国检测服务有限公司负责对废气：有组织废气（燃气锅炉：颗粒物、烟气黑度、SO2、NOX；污水处理站：氨、臭气浓度、硫化氢、非甲烷总烃；危废库排放口：臭气浓度、非甲烷总烃）、无组织废气（厂界颗粒物；氨、臭气浓度、硫化氢、颗粒物、非甲烷总烃）；噪声（厂界四周）；废水（pH值、化学需氧量、氨氮、五日生化需氧量、悬浮物、总氮、总磷），其中废水中急性毒性（HgCL2）、总有机碳由宁夏北国检测服务有限公司负责委托具有相关资质第三方检测机构检测。按照相应频次定期进行检测并附检测报告。另，公司购买水质检测仪一台(生产厂家：北京连华永兴科技发展有限公司,仪器型号：5B-6C(V11))，用于公司日常的水质检测。

五、编制依据

5.1《国家重点监控企业自行监测及信息公开办法（试行）》（环发[2013]81号）；
5.2《排污许可管理条例》（国务院令第736号）；
5.3《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）；

5.4《排污单位自行监测技术指南 火力发电及锅炉》（HJ820-2017）；
5.5《恶臭污染物排放标准》（GB14554—93）；

5.6《大气污染物综合排放标准》（GB16297—1996）；

5.7《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）；

5.8《固定源废气监测技术规范》（HJ/T397-2007）；

5.9《固定污染源监测质量保证与质量控制技术规范》（HJ/T373-2007）；

5.10《大气污染物无组织排放监测技术导则》（HJ/T55-2000）；

5.11《污水监测技术规范》（HJ 91.1-2019）；

5.12《环境监测质量管理技术导则》（HJ630-2011)；

5.13《环境水质监测质量保证手册（第二版）》；

5.14《排污许可证申请与核发技术规范 制药工业-化学品制剂制造》（HJ1063-2019）；

5.15《混装制剂类制药工业水污染物排放标准》（GB21908-2008）；

5.16《控制污染物排放许可制实施方案》（国务院办公厅 国办发[2016]81号）；
5.17《排污许可管理办法》（试行）（环境保护部 第48号令）；

5.18其他相关国家污染物排放标准，监测技术规范、监测方法标准。

六、废气检测内容
废气检测点位、检测因子及检测频次、执行标准、检测分析方法及主要仪器设备见表1至表3。
表1  废气检测废气检测点位、检测因子及检测频一览表
	序号
	污染源名称
	检测点位
	检测指标
	检测频次

	1
	有组织废气
	锅炉废气排放口 
	颗粒物
	每年1次，每次1天，每天3次

	2
	
	
	SO2
	

	3
	
	
	烟气黑度
	

	4
	
	
	NOX
	每月1次，每次1天，每天3次

	5
	
	污水处理站废气排放口
	氨
	每半年1次，每次1天，每天3次

	6
	
	
	硫化氢
	

	7
	
	
	臭气浓度
	

	8
	
	
	非甲烷总烃
	

	9
	
	液体危废库废气排放口
	非甲烷总烃
	

	10
	
	
	臭气浓度
	每年1次，每次1天，每天3次

	11
	无组织废气
	根据检测当日风向在厂界下风向设3个监控点
	氨
	每半年1次，每次1天，

每天检测4次

	12
	
	
	硫化氢
	

	13
	
	
	臭气浓度
	

	14
	
	根据检测当日风向在厂界上风向设1个参照点，下风向设3个监控点
	颗粒物
	

	15
	
	根据检测当日风向在厂界下风向设3个监控点
	非甲烷总烃
	

	备注
	根据《排污单位自行监测技术指南总则》（HJ819-2017）、《排污单位自行监测技术指南 火力发电及锅炉》（HJ820-2017）及《排污单位自行监测技术指南 中药、生物药品制品、化学药品制剂制造类》（HJ1256-2022）及宁夏康亚药业股份有限公司《固体污染源排污登记回执》（登记编号：916411002277485589002W）制定

	
	


表2  检测因子排放限值及执行标准一览表
	污染源名称
	监测指标
	监测点位
	标准限值
	执行标准

	有组织废气
	颗粒物
	锅炉废气排放口
	20mg/m3
	《锅炉大气污染物排放标准》

（GB13271-2014）

	
	SO2
	
	50mg/m3
	

	
	NOx
	
	200mg/m3
	

	
	烟气黑度
	
	1(林格曼黑度，级)
	

	
	氨（氨气）
	污水处理站废气排放口
	4.9kg/h
	《恶臭污染物排放标准》（GB14554—93）

	
	硫化氢
	
	0.33kg/h
	《恶臭污染物排放标准》（GB14554—93）

	
	臭气浓度
	
	2000（无量纲）
	《恶臭污染物排放标准》（GB14554—93）

	
	非甲烷总烃
	
	60mg/m3
	《制药工业大气污染物排放标准》（GB37823—2019）

	
	臭气浓度
	危废库废气排放口
	2000（无量纲）
	《恶臭污染物排放标准》（GB14554—93）

	
	非甲烷总烃
	
	60mg/m3
	《制药工业大气污染物排放标准》（GB37823—2019）

	无组织废气
	H2S
	厂界四周
	0.06mg/m3
	《恶臭污染物排放标准》（GB14554—93）表1二级标准

	
	NH3
	
	1.5mg/m3
	

	
	臭气浓度
	
	20（无量纲）
	

	
	颗粒物
	
	1.0mg/m3
	《大气污染物综合排放标准》（GB16297—1996）

	
	非甲烷总烃
	
	4.0mg/m3
	


表3  检测因子分析方法及主要检测仪器一览表

	有组织废气
	检测因子
	采样方法
	分析方法
	检出限（mg/m3）
	分析仪器

	
	颗粒物
	滤筒阻隔
	《固定污染源废气 低浓度颗粒物测定》

HJ 836-2017
	1.0mg/m3
	大流量烟尘（气）测试仪（20代）YQ3000-D

电子天平

XS205

恒温恒湿称重系统

JC-AWS9



	
	SO2
	仪器直接测试法
	《固定污染源排气中二氧化硫的测定

定电位电解法》
HJ 57-2017
	3mg/m3
	大流量烟尘（气）测试仪

YQ3000-D

	
	NOx
	仪器直接测试法
	《固定污染源废气 氮氧化物的测定 定电位电解法》
HJ 693-2014
	一氧化氮：3mg/m3

二氧化氮：3mg/m3
	大流量烟尘（气）测试仪（22代）YQ3000-D

	
	烟气黑度
	/
	《固定污染源排放烟气黑度的测定 林格曼望远镜法》HJ 1287-2023
	/
	林格曼望远镜
JK-LG40

	
	氨
	吸收液采集样
	《空气和废气氨的测定 纳氏试剂分光光度法》
HJ 533-2009
	0.25mg/m3
	防爆大气采样仪FCC-1500D

	
	
	
	
	
	可见分光光度计

T6新悦

	
	硫化氢
	吸收液采集样
	《空气和废气监测分析方法》（第四版增补版）国家环境保护总局（2003年）亚甲基蓝分光光度法
	0.001mg/m3
	防爆大气采样仪FCC-1500D

	
	
	
	
	
	可见分光光度计

T6新悦

	
	臭气浓度
	真空抽气泵采集样
	《环境空气和废气臭气的测定 三点比较式臭袋法》

HJ 1262-2022
	/
	无臭气体分配器，

3L聚酯无臭袋

	
	
	
	
	
	防爆大气采样仪FCC-1500D

	
	非甲烷总烃
	气袋/玻璃注射器采集样
	《固定污染源废气 总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定 直接进样-气相色谱法》
HJ 38-2017
	0.07mg/m3
	气相色谱仪

GC2020

	
	
	
	
	
	真空箱采样器MH3051 

	无组织废气
	H2S
	吸收液

采集
	环境空气 硫化氢亚甲蓝分光光度法《环境空气和废气监测分析方法》（第四版）国家环境保护局（2002年）
	0.001
	可见分光光度计

T6新悦

	
	
	
	
	
	恒温恒流大气

/颗粒物采样器MH1205

	
	NH3
	吸收液

采集
	《环境空气和废气 氨的测定 纳氏试剂分光光度法》（HJ 533-2009）
	0.01
	紫外-可见分光光度计

TU-1810PC

	
	
	
	
	
	恒温恒流大气

/颗粒物采样器MH1205

	
	臭气

浓度
	气袋
	《环境空气和废气 臭气的测定 三点比较式臭袋法》（HJ 1262-2022）
	--
	无臭气体分配器，

3L特氟龙气袋
真空抽气瓶

	
	颗粒物
	滤膜
	《环境空气 总悬浮颗粒物测定 重量法》（HJ1263-2022）
	168ug/m3
	恒温恒流大气

/颗粒物采样器MH1205

	
	
	
	
	
	恒温恒湿称重系统JC-AWS9

	
	
	
	
	
	电子天平

BSA224S-CW

	
	非甲烷总烃
	气袋
	《环境空气 总烃，甲烷和非甲烷总烃的测定 直接进样-气相色谱法》（HJ 604 -2017）
	0.07mg/m3
	智能真空气袋采样箱

DL-6800X

气相色谱仪

GC2020


七、厂界噪声检测内容
厂界噪声检测点位、检测频次、检测主要仪器及执行标准见表4至表5。

表4   噪声检测方法依据、检测点位及检测频次一览表

	类别
	检测点位名称
	检测频次
	检测方法/依据

	厂界噪声
	厂东、南、西、北
	每季度1次，每次1天（昼、夜各一次）
	《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）


表5 噪声检测主要仪器设备及执行标准

	类别
	检测方式
	标准值dB（A）
	执行标准
	检测仪器型号

	
	
	昼间
	夜间
	
	

	厂界噪声
	连续等效A声级
	60
	50
	《工业企业厂界环境噪声标准》（GB12348-2008）2类标准
	AWA5688多功能声级计AWA6221B声级校准器

便携式风速风向仪HP-16026


八、废水检测内容

废水检测点位、检测项目、检测频次、检测分析方法、检测主要仪器设备及执行标准见表6至表9。
表6  废水检测因子、检测分析方法、检测仪器设备一览表

	序号
	检测因子目
	分析方法
	检出限(mg/L)
	分析仪器

	1
	pH（无量纲）
	《水质pH值的测定电极法》(HJ 1147-2020)
	—
	便携式pH计PHB-4

	2
	流量
	《超声波明渠污水流量计技术要求计检测方法》HJ 15-2019
	—
	便携式明渠流量计BGYQ-179

	3
	悬浮物
	《水质悬浮物的测定 重量法》（GB11901-89）
	4
	电子天平

BSA224S-CW 

	4
	化学需氧量
	《水质化学需氧量的测定 重铬酸盐法》（HJ828-2017）
	4
	COD标准消解器JC-102

	5
	氨氮
	《水质氨氮的测定 纳氏试剂分光光度法》(HJ 535-2009)
	0.025
	可见分光光度计

T6新悦

	6
	五日生化需氧量
	《水质五日生化需氧量(BOD5)的测定 稀释与接种法》（HJ505-2009）
	0.5
	生化培养箱

SPX-70B

	7
	总氮
	《水质总氮的测定 碱性过硫酸钾消解紫外分光光度法标准》（HJ636-2012）
	0.05
	紫外可见分光光度计

TU-1810

	8
	总磷
	《水质总磷的测定钼酸铵分光光度法》（GB11893-89 ）
	0.01
	可见分光光度计
T6新悦

	9
	总有机碳
	《水质总有机碳的测定 燃烧氧化—非分散红外吸收法》(HJ 501-2009 ) 
	0.1
	总有机分析仪TOC-4200型

	10
	急性毒性*
	《水质 急性毒性的测定 发光细菌法》（GB/T15441-1995）
	0.07
	HED-DX水质急性毒性测定仪


表7  废水检测点位、检测频次及执行标准一览表
	检测类型
	检测点位
	检测因子
	排放限制
	监测频次

	废水
	总排口
	CODcr
	60mg/L
	每季度1次；

1天4次

	
	
	BOD5
	15mg/L
	

	
	
	pH（无量纲）
	6-9 
	

	
	
	总磷(以P计)
	0.5mg/L
	

	
	
	悬浮物
	30mg/L
	

	
	
	氨氮（NH3-N）
	10mg/L
	

	
	
	总氮（以N计)
	20mg/L
	

	
	
	总有机碳
	20mg/L
	每半年1次，混合采样至少3个

	
	
	急性毒性（HgCl2毒性当量）
	0.07mg/L
	

	
	
	流量
	排污许可证未对康亚公司做说明

	执行标准
	企业执行《混装制剂类制药工业水污染物排放标准》（GB21908-2008）表2《新建企业水污染物排放浓度限值》


[image: image4.png]



图1  检测点位布点图

九、监测质量保证
1、委托检测概况

宁夏康亚药业股份有限公司（以下简称康亚药业）手工监测指标委托第三方环境检测机构代为开展手工自行监测，已与宁夏北国检测服务有限公司签订委托监测合同。康亚公司不定期对第三方检测机构的资质、人员、能力、实验室设施环境、仪器设备、分析方法的适用性等进行定期检查，以保证第三方检测机构出具的监测数据“真、准、全”，监测报告结果客观真实。

2、监测质量保证

（1）废水监测质量保证和质量控制技术要求

A监测人员

监测人员应经培训，并按照《环境监测人员持证上岗考核制度》要求持证上岗。

B监测仪器与设备

1）仪器与设备的检定和校准

属于国家强制检定的仪器与设备，应依法送检，并在检定合格有效期内使用；属于非强制检定的仪器与设备应按照相关校准规程自行校准或核查，或送有资质的计量检定机构进行校准，校准合格并在有效期内使用。每年应对仪器与设备检定及校准情况进行核查，未按规定检定或校准的仪器与设备不得使用。

2）仪器与设备的运行和维护

制定仪器与设备年度核查计划，并按计划执行,保证在用仪器与设备运行正常。监测仪器与设备应定期维护保养，应制定仪器与设备管理程序和操作规程，使用时做好仪器与设备使用记录，保证仪器与设备处于完好状态。每台仪器与设备均应有责任人负责日常管理，责任人应有监督仪器与设备使用操作规范性的权力与义务。

C质控检查

每季度现场抽查仪器与设备使用情况和使用记录。检查仪器与设备运行状况是否正常，仪器与设备使用是否按操作规程要求执行，检查仪器与设备使用记录是否真实规范。抽查仪器与设备年度核查执行情况，确认仪器与设备核查使用的标准样品有效。仪器与设备年度核查方法应符合相关标准或检验规程的要求。监测现场记录应由两名或两名以上的监测人员签字确认，必要时还须被监测的企业人员一同签字确认。

D样品采集

1）监测项目

监测项目执行GB 8978-1996及有关行业水污染物排放标准。

2）采样频次

采样频次按国家有关污染源监测技术规范的规定执行。 

3）采样点位

废水采样点位设在排污单位总排口。采样记录中详细记录采样点位具体位置中相关表格。

E样品采集、保存、运输和记录

样品的采集、保存、运输等均有详细的记录。

F分析实验室的基础条件

同一实验房间内不安排相互影响的监测项目。

G实验室分析质量控制

1）分析测试

a分析方法

分析方法按GB8978-1996 和有关行业排放标准的规定执行。

b稀释操作

当样品浓度超过检测上限并需要稀释时，宜移取10.00ml（包含10.00ml）以上样品进行稀释，并尽可能一次完成。对于必须逐级稀释的高浓度样品，应在稀释前制定逐级稀释操作方案。

2）实验室内质量控制

a全程序空白

每批次监测样品应全程序空白样品，以判断分析结果的准确性。可根据分析方法的需要，在分析结果中扣除全程序空白值对监测结果进行修正。

b精密度控制

采用平行样测定结果判定分析的精密度时，每批次监测采集不少于10%的平行样，样品数量少于10个时，至少做1份样品的平行样。若测定平行双样的相对偏差在允许范围内，最终结果以双样测定值的平均值报出；若测试结果超出规定允许偏差的范围，在样品允许保存期内，再加测一次，监测结果取相对偏差符合质控指标的两个监测值的平均值。否则该批次监测数据失控，应予以重测。

表8 废水监测部分项目精密度控制指标
	项目
	样品含量范围mg/L
	允许相对偏差%

	化学需氧量
	5-50
	≤20

	
	50-100
	≤15

	
	＞100
	≤10

	氨氮
	0.02-0.1
	≤20

	
	0.1-1.0
	≤15

	
	＞1.0
	≤10

	总氮
	0.025-1.0
	≤10

	
	＞1.0
	≤5

	总磷
	≤0.025
	≤25

	
	0.025-0.6
	≤10

	
	＞0.6
	≤5

	五日生化需氧量
	＜3
	≤25

	
	3-100
	≤20

	
	＞100
	≤15


3）准确度控制

实验室分析准确度采用分析标准样品、自配标准溶液或实验室内加标回收中的任意一种方法来控制。在对每批次样品进行分析时，对一个已知浓度的标准溶液进行同步测定，若标准样品测试结果超出保证值范围，或自配标准溶液分析结果相对误差超出±10%，应查找原因，予以纠正。部分项目加标回收率控制要求见下表。

表9 废水监测部分项目加标回收率范围控制指标
	项目
	样品含量范围mg/L
	加标回收率%

	氨氮
	0.02-0.1
	90-110

	
	0.1-1.0
	90-105

	
	＞1.0
	90-105

	总氮
	0.025-1.0
	90-110

	
	＞1.0
	95-105

	
	0.001-0.005
	90-110

	
	＞0.005
	90-110

	总磷
	≤0.025
	85-115

	
	0.025-0.6
	90-110

	
	＞0.6
	90-110


4）现场-实验室质控

a现场工作

每一批次样品采集一个现场-实验室质控样品进行质控核查。

b实验室工作

测定实验室空白及标准样品，所得结果应符合实验室内常规质量控制指标要求，证明实验室测试处于受控状态。如：测定B、B标现与B标实。如果B标现回收率失控，而B标实回收率合格，则误差产生于样品运交实验室前；若B标实回收率失控，而B标现回收率合格，证明在实验室内制作加标样品B标实时产生误差。

测定A2、A1标实、A1标现样品。如果A标现回收率失控，而A标实回收率合格，则误差产生于样品运交实验室前；若A标实回收率失控，而A标现回收率合格，证明在实验室内制作加标样品A标实时产生误差。

(2)废气监测质量保证和质量控制技术要求

A监测人员

监测人员应经培训，并按照《环境监测人员持证上岗考核制度》要求持证上岗。

B仪器与设备的检定和校准

除上述9.1.1.2中要求外，还应符合以下要求：

GB/T16157-1996中12.2规定的仪器与设备，依据标准至少半年自行校准一次。

定电位电解法烟气（SO2、NOX、CO）测定仪在每次使用前校准。采用仪器量程20～30%、50～60%、80～90%处浓度或与待测物相近浓度的标准气体校准，若仪器示值偏差不高于±5%，测定仪可以使用。至少每季度对测氧仪校准一次，采用高纯氮校正其零点。用纯净空气调整测氧仪示值，在标准大气压下其示值为20.9%。

定电位电解法烟气测定仪和测氧仪的电化学传感器寿命一般为1到2年，到期后应及时更换。在有效使用期内若发现传感器性能明显下降或已失效，须及时更换传感器，更换后测定仪应重新检定后方可使用。

C仪器与设备的运行和维护

采样仪器与设备须有专人管理及维护，每次使用后应对仪器与设备全面检查，清洁或修理。对于失效的消耗品（如干燥剂）及时更换，清洁仪器，检查电源及接线，发现破损及时修补。每次采样结束后，将采样器接通电源，通干燥清洁空气15分钟，去除采样路径中可能存在的含湿废气。

每台仪器与设备应备有专门的使用维护记录，记录要全面，应包含仪器与设备检定、校准、使用、维护等相关信息。

D质量检验

对微压计、皮托管和烟气采样系统进行气密性检验，检查漏气的方法按照 GB/T16157-1996《固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法》 中5.2.2.3的规定执行。

当系统漏气时，应再分段检查、堵漏或重新安装采样系统，直到检验合格。气态污染物采样前，确认采样管材质及滤料不吸收且不与待测污染物起化学反应，不被排气成分腐蚀，并能耐受高温排气。采样前检查仪器与设备预处理装置（除湿剂、气液分离装置、滤纸或滤膜）是否有效。各连接管不可存在折点或堵塞。吸收瓶应严密不漏气，多孔筛板吸收瓶发泡要均匀，在流量为0.5L/min时，其阻力应在5±0.7kPa。

(3)噪声监测质量保证和质量控制技术要求
A现场监测测量条件

1）测量仪器

a声级计与滤波器

测量仪器性能符合GB3785和GB/T17181对1型声级计的要求且符合国际电工协会（IEC 61260）Class1标准。

b声校准器

校准所用仪器符合GB/T15173对1级声校准器的要求。A声级测量时，校准声源频率为1000Hz；测量仪器和声校准器应定期检定合格，并在检定有效期内使用。声级计每次测量前、后应进行校准，其前、后校准示值偏差不得大于0.5dB，否则本次测量无效。

2）气象条件

无雨雪、无雷电天气，风速为5m/s以下时进行测量。

3）采样方式

声级计时间常数：一般设为“快”（Fast）；但当声源发出的声音波动不大时，可以使用“慢”（Slow）。

频率计权方式：当测量A声级时设定为“A”计权。

声级计量程的设定应与现场声环境相适应。

4）其他

声级计应安装在三脚架上，使传声器指向可疑声源方向。

5）测量方法

A声级测量对于稳态噪声，测量1分钟等效A声级。

9.3样品的采集与保存

	序号
	监测类别
	监测点名称
	污染物名称
	样品采集方法
	样品保存方法

	1
	有组织废气
	锅炉废气排放口
	颗粒物
	滤膜采集样
	密封

	2
	有组织废气
	锅炉废气排放口
	二氧化硫
	仪器直读
	现场测定

	3
	有组织废气
	锅炉废气排放口
	氮氧化物
	仪器直读
	现场测定

	4
	有组织废气
	锅炉废气排放口
	烟气黑度
	仪器直读
	现场测定

	5
	有组织废气
	污水处理站废气排放口
	氨
	吸收液采集样
	2-5℃密封，7d

	6
	有组织废气
	污水处理站废气排放口
	硫化氢
	吸收液采集样
	2-5℃密封，24h

	7
	有组织废气
	污水处理站废气排放口
	臭气浓度
	真空抽气泵采集样
	避光24h

	8
	有组织废气
	污水处理站废气排放口
	非甲烷总烃
	气袋/玻璃注射器采集样
	避光，气袋48h

玻璃注射器8h

	9
	有组织废气
	危废库废气排放口
	臭气浓度
	真空抽气泵采集样
	避光24h

	10
	有组织废气
	危废库废气排放口
	非甲烷总烃
	气袋/玻璃注射器采集样
	避光，气袋48h

玻璃注射器8h

	11
	无组织废气
	厂界
	氨
	吸收液采集样
	2-5℃密封7d

	12
	无组织废气
	厂界
	臭气浓度
	真空抽气泵采集样
	避光24h

	13
	无组织废气
	厂界
	硫化氢
	吸收液采集样
	2-5℃密封7d

	14
	无组织废气
	厂界
	颗粒物
	滤筒/滤膜采集样
	不高于采样时的环境温度条件下保存30d

	15
	无组织废气
	厂界
	非甲烷总烃
	气袋/玻璃注射器采集样
	避光，气袋48h

玻璃注射器8h

	16
	废水
	综合废水排放口
	PH值
	/
	尽量现场测定12h

	17
	废水
	综合废水排放口
	悬浮物
	/
	1-5℃暗处14d

	18
	废水
	综合废水排放口
	急性毒性
	/
	2-5℃24h

	19
	废水
	综合废水排放口
	五日生化需氧量
	/
	1-5℃暗处冷藏12h

	20
	废水
	综合废水排放口
	化学需氧量
	/
	用硫酸酸化，pH≤2，2d

	21
	废水
	综合废水排放口
	总有机碳
	/
	用硫酸酸化，pH≤2，1-5℃，7d

	22
	废水
	综合废水排放口
	总氮（以N计）
	/
	用硫酸酸化，pH1-2，7d

	23
	废水
	综合废水排放口
	氨氮（NH3-N)
	/
	用硫酸酸化，pH≤2，24h

	24
	废水
	综合废水排放口
	总磷（以P计）
	/
	用硫酸酸化，pH≤2，24h

	25
	噪声
	厂界
	噪声
	等效连续A声级
	/


十、自行监测结果公布
宁夏康亚公司企业自行监测数据于监测完成后5个工作日内通过银川市生态环境局网站（https://sthjj.yinchuan.gov.cn/）及全国排污许可证管理信息平台（https://permit.mee.gov.cn/）予以公布。

十一、其他

企业自测联系人：赵丽萍

联系电话：13895685430
委托监测机构名称：宁夏北国检测服务有限公司

联系人：唐霞

联系电话：13995296210
十二、自行监测委托单位简介
宁夏北国检测服务有限公司是宁夏北国环保节能有限公司下属子公司，公司成立于2014年11月20日，地址位于银川市德胜工业园区虹桥路12号办公楼3~4层。公司先后于2015年4月、2019年9月获得宁夏回族自治区市场监督管理局CMA认证。

公司建有1000平米设施完备的专业环境类实验室，拥有一支由60余人高素质人员组成的专业化检测团队，其中研究生学历及中高级职称人员占比超过20%。公司核心检测设备有：安捷伦气质联用色谱仪（GC-MS）、安捷伦气相色谱仪、岛津高效液相色谱仪、瑞士万通离子色谱仪、PE800原子吸收仪、原子荧光检测仪、十万分之一天平、恒温恒湿系统、环境空气及固定污染源烟气采样仪器等检验检测仪器设备160余台（套），累计通过CMA认证的检测项目500余项，固定资产1000余万元。

体系合作与共建： 

基于宁夏北国检测服务有限公司的专业实力和优异的体系管理能力，公司与中科院广州分析测试中心/广州中科检测有限公司合作共建检测工作站。中科院广州分析测试中心是国家顶级权威性体系认证、检验检测标准编制的测试机构。基于共建合作，双方先后完成了宁东煤制油项目危废鉴别、暖泉污水处理厂污泥鉴别等区内重大检测项目。

核心业务：

环境检测：水和废水、环境空气和废气、民用建筑室内环境、工作场所环境、噪声、土壤全项、固体废弃物、微生物检测等项目涉及的环境现状、项目验收监测等。

场地调查：识别土壤、地下水、地表水、环境空气及残余废弃物中的污染物，全面分析场地污染特征，确定场地的污染物种类、程度和范围，并编制监测报告。

危废鉴别：腐蚀性、毒性、易燃性及反应性鉴定，现场实地勘察企业产污排污、废弃物堆放情况，编制危废鉴别方案与鉴别报告。

技术咨询：环境污染损害鉴定评估咨询、环保科技研发与工程咨询、清洁生产审核、应急预案、资源综合利用产品（工艺）认定、其它环境保护项目咨询。

服务理念：以客户为中心、与客户共发展。

十三、附件
附件1：宁夏北国检测服务有限公司资质

附件2：宁夏康亚药业股份有限公司环境自行检测技术服务合同

附件3：危险废物处置协议

附件4：分包方资质

（本页无正文）
宁夏康亚药业股份有限公司

                                             2026年1月19日
附件1 宁夏北国检测服务有限公司营业执照和资质

[image: image5.png]G—H2EARE
SIGDIONSITOSRSXS Pricree
Tuzree
it

wan!

(@ %) (D

FHAEG MBS ARAT B P A wifrmn

AR RARFRSIRITEABT) BB meEion
RED [:3 B W T R A7125 35

A, RRENI, FAPTIRN (KSR
+ BRI ) TR )

AU SRIPEN, SRUAAIS, ORI, K
HIRER BTN, TS, TRRARA
HAREI, A, W, B, BHTAONIR, LS
SRESRPM, KA, WAL, HADH, SRR,
RSL AT (RIS, O LMD
SRR )

T WasheararinG + o

ez rrihyes v oo vy

B AR R

[




[image: image6.png]e 8 0 BL A
S, A 3
BEIAEIES
HEASHE: 253012050209
ERR: TEOERRIRS ARAT
bk 4021 IHcE 1838

BHE, G OLER R R TR
AARMRS, ATHE, TROEEEAAAEAERG
BEAER, RAE, FRAELIRBRMIAH FikiE,

BEAERNES (SRD) RAREFALERME, HAK
BAfA S KA B AR T

VTR bR RIEAW:
MA

253012050209

A5 8 R TS L2 U o A RIERIR SR A AT





附件2环境检测合同
[image: image7.jpg]A AR S: JF-AJ-JS-202601-0002 l
ZHE RS : BGTS2026-035 ‘

RARKRFZTAERSB

TH £ 7 P25 b fi B F 2026
i E TR
L F: TEREHWRHERAT
z Fre T EACERI RS A R A R ((
¥

AATEEE: 2026 1 A 19 H




附件3危险废物处置协议

[image: image8.png]W5 . JF-AJ-QT-202512-017

f&f R VIRAEAE B il

ME AL TR TEIRFRAEMARAT
ZFILpf AR THEREAWBRMFRAR
WiXZITHIE: 20254128 12 H

AYHOHIR: 2025 4F 12 A 12 H-2027 4212 A 31 H





宁夏滨河海利建材有限公司危险废物许可证
[image: image9.png]JER: P

2R E VP AIE

: 20224208 A 31 A

SENEH: TERTEHRAERLE
EEREA: WiEE

R FEETURK=SHEN
HERERR: WE. PE. LB

HEGERREMER: W02 EFHEY. HN04 REEH. HI08
FERIR S SR YREY. W11 S (D 18R (PR 261-101-11,
261-104-11 ShEORARE). N8 SEIRALETEIE (772-003-18.
772-005-18). HI49 FABEEY (P 309-001-49. 900-044-49.
900-045-49., 900-053-49 SMEGHHBH). HISO BEHELAI (%
900-048-50 Sh ARt ) X E S h AR E R EZ

HOEEENE: 5 FIR/4E (HWO2 2 10000 FE/4E . HIO4 2 7000
WE/4E., HN08 3 10000 Fi/4F. HNT1 € 3000 W/4E. W18 2 4500
W/ 4F, HWA9 2 9000 /£, HWS0 2 6500 i/ 4F )

AYOAIR: 2022408 F31 A E 2027408 A30 B

AREERAM: 2021 7 A30 A





附件4分包方资质（陕西正为环境检测股份有限公司）

[image: image10.png]ZF-—HeFRAKE
91610132MAGTY W3M6P

Z TR A IE RIS R G A R A

E:S B e ERARIGEER. BRI RERER)
EERRA om=

Z &I AOMBRN, FRESSRMESRN, EAEUREEN. BERIR
R, HERUKRTURGN . BABRIRE, RASHN, —RET
AP AT, ASETET DA, R R ARESRN B E SR,
B, BT RS AT R S EARRS ; ALFFEIERNRGH
WS, EEERWSHY, PAREEFEERN ST BERE
& SARBEARN SO, BT E R TSR R 218
VRS et NI, TR TR BT B R 5T
BT, RPN, ATEBITTRE . TR WEER . 15
EFENEARGH, RATE, FEARGERARENE; EREITIA
TEATTHIRAREH, RRRRFRRMWER; FERS (BuEE). (&
RBEVEEY KA H i, I AHES X S E B R
AEE, REFTIEBEE)

FHEITTART
2016410 A 10 H
Kk

BRP 4 FI 2T 25T AT

F&

T ARERE
FRAERESL
TRL THRESE
i, &R, . |
EER

X B

Pl B+ 1288 B B3 S4%

EFLAEREEARREME ./ vy, goxt. gov. cn

THEERNLTEFE LA 1AE6A 30 gEE

FERATRRERE A RELRE.





[image: image11.png]1 2 K 1 BB
®/ BA EE B

B pE ARG RO

A g AT R SR LB EA B2 SRS

ZFE, FUHCAEREAXEE, FEEARTHL
AAtrolb), ATHA, ToAGEE b A RAER RS
FEER, RAE. RHAR QIR EERIMTEikiE,

Rk B RIEREF AR K.

AN R RS R E R AR
BEEA R R MBGA R ARE,

VAT bRAE SAERM:  anzsecsnosn

™A EL

RN <

252712050020

S EFAEATARE SRR, b ARSI,





检验合格





过   筛





混   合





制软材





粘合剂








原  料





辅   料





制   粒





成品检验





干   燥





中间产品检验





内包装材料





外包装材料





整   粒





总    混





称量、配料








压   片





内包装





外包装





成品入库





检验合格








检验合格





润滑剂








中间产品检验








振荡筛





三维运动混合机





振荡筛





沸腾干燥机





三维运动混合机








压片机





铝塑包装机





固体自动包装线





检验合格





混   合





制软材





润湿剂








辅   料





制   粒





成品检验





干   燥





中间产品检验





内包装材料





外包装材料





整   粒





总    混





填   充





内包装





外包装





成品入库





检验合格








检验合格





中间产品检验





原   料





称量、配料





润滑剂








胶囊填充机





沸腾干燥机





高效湿法混合制粒机





铝塑包装机





三维运动混合机








三维运动混合机





固体自动包装线








